| Local da Obra: Bairro: Proprietário: (Nome completo e por extenso – razão social ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Natureza da Instalação ou Equipamento: (Exaustão Mecânica, Renovação de Ar, Condicionamento de Ar, etc.) Finalidade do Local: (Apartamentos, Salas Comerciais, Hotel, Lojas, Restaurante, Bar, Lanchonete, Indústrias, Garagens, etc.) Recintos a Beneficiar: (Sanitários, Salas, Lojas, Garagens, Subsolos, Cozinhas, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: # Estabelecida a (Devidamente registrada no Órgão Municipal Competente em obediência ao Decreto Nº 22.281 de 19/11/2002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CERTIFICADO DE FUNCIONAMENTO 1. Este Certificado destina-se única e exclusivamente à Aceitação de Obras ou Habite-se. Não substitui cláusulas de garantia e funcionamento acordadas entre as partes contratantes (Proprietários e Instaladoras) nem pode ser entendido como significando o endosso da Prefeitura a tais cláusulas. 2. Certifica que esse equipamento ou instalação cujas características encontram-se no verso, foi instalado obedecendo à Memória Descritiva previamente visada pelo Órgão Municipal Competente sob o nº em . 3. Declaramos que a instalação está inteiramente concluída e nas seguintes condições: Exaustão e/ou Renovação de Ar: em operação normal 24 h/dia Condicionamento de Ar: em operação normal 4. Estamos cientes de que a instalação será inspecionada pelo Órgão Municipal Competente e de que a emissão indevida do Certificado de Funcionamento é passível de autuação conforme o Regulamento de Licenciamento e Fiscalização do Decreto “E” 3800/70, Art. 136, §21, cominando-se valores entre 1 e 10 UNIFs 5. Declaramos ter obedecido às regras estipuladas pelo Art. 3º do Regulamento para o Assentamento de máquinas, motores e equipamentos aprovado pelo Decreto “E” 3800 de 20/4/70, que diz: “O assentamento de máquinas, motores e equipamentos deverá ser feito de modo a não permitir a produção de ruídos, trepidações, calor, odores, fumaças, fuligens, poeiras, gases, que possam constituir incômodos para terceiros”. Compreende os seguintes anexos (Especificar, dentro da quadrícula, a quantidade de cada): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anexo 1 |  |  |  | Anexo 2 |  |  |  |  | Anexo 3 |  |  | Anexo 4 |  |  |  |  |
|  |  | Registrada sob o n.º |  |  |  |  | Rio de janeiro, _____ de ___________________ de 2____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Assinatura do Proprietário (com a razão social) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Assinatura da Firma ou do Profissional Autônomo (com carimbo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Engenheiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Órgão Municipal Competente |  |  |  |  |  | Assinatura do Engenheiro Responsável pela Firma (com carimbo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas | Tipo de Compartimento | Número de Compartimento | Volume Total dos Compartimento (m3) | Renovações por Hora (nº) | Volume Total a Exaurir (m3/h) | Área do Poço (m2) | Velocidade do Ar do Poço (m/min) | Modelo e Marca do Ventilador | Motor de Acionamento (cv) | Vazão (m3/h) | Pressão Estática (mm H2O) |
| #### SERÃO INSTALADOS DOIS VENTILADORES POR SISTEMA PARA FUNCIONAMENTO ALTERNADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### SERÁ PREVISTA UMA ABERTURA NAS PORTAS DOS BANHEIROS PARA ADMISSÃO DO AR EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARACTERÍSTICAS DO PROJETO E DA INSTALAÇÃO 1.0 - CARACTERÍSTICAS DO PROJETO O projeto foi elaborado com base nos parâmetros da NB 16401/08 aplicável aos ambientes condicionados. Sim Não Na Hipótese de não terem sido seguidos os parâmetros da NB 16401/08 deverá ser anexada folha contendo as condições básicas dos projetos. ### ÁREAS CONDICIONADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização | #### Natureza | ##### Área | Pessoas / m2 | Watts / m2 | Ar exterior m3/h/Pess | Carga Térmica Kcal/h (total) | m2 / TR |
| ###### OBSERVAÇÃO - Em caso de necessidade, prosseguir em folha anexa. Instruções para preenchimento desta tabela: vide verso. |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.0 – CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo de sistema | expansão direta .................................. |  |  |
|  |  | água gelada recirculante ................... |  |  |
|  | Número de sistemas | expansão direta .............................. |  |  |
|  |  | água gelada recirculante ................ |  |  |
|  | Tipo de condensação | ar ......................................................... |  |  |
|  |  | água.................................................... |  |  |
|  | Outras soluções .................................................................................. |  |  |  |
| INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO O objetivo da coluna localização é o de permitir identificar os locais beneficiados, correlacionando-os com a coluna “natureza”. Devem ser descritos de baixo para cima, iniciando-se pelos subsolos até alcançar o topo do edifício. As áreas assinaladas devem ser as áreas beneficiadas. Os locais devem ser separados por finalidades. Locais de mesmas finalidades podem ser grupados, desde que por pavimentos tipos. Pavimentos podem ser grupados. Exemplo 1 2.º subsolo de lojas .................................................. lojas diversas ....................... 500 m2 1.º subsolo de lojas .................................................. lojas diversas ....................... 400 m2 Idem ........................................................................... lojas para joalheira ............... 100 m2 Exemplo 2 2º subsolo de lojas ................................................... lojas diversas ....................... 500 m2 Idem .......................................................................... galeria - circulação .............. 100 m2 1º subsolo de lojas ................................................... lojas diversas ....................... 400 m2 Idem .......................................................................... joalheira ............................... 100 m2 Idem ........................................................................... galeria - circulação ............... 100 m2 Pavimento de acesso............................................. lojas diversas ....................... 700 m2 Idem ........................................................................... galeria – circulação .............. 200 m2 1º sobrelojas............................................................... lojas diversas ....................... 500 m2 Idem ........................................................................... galeria – circulação .............. 100 m2 2º sobrelojas............................................................... lojas diversas ....................... 500 m2 Idem ........................................................................... galeria – circulação .............. 100 m2 Pavimentos tipos 3º ao 25º, por pavimento .......escritórios ............................. 300 m2 Exemplo 3 Loja A .......................................................................... Banco .................................. 200 m2 Loja B .......................................................................... Cabeleireiro .......................... 50 m2 Loja C .......................................................................... Joalheira .............................. 50 m2 Pavimentos tipo 2º ao 20º, por pavimento ......... Escritórios ............................ 400 m2 Exemplo 4 Pavimentos tipo 1º ao 10º, por pavimento ......... Residências ......................... 500 m2 |  |  |  |  |

|  |  | ## ANEXO 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### INSTALAÇÕES DE ÁGUA GELADA RECIRCULANTE |  |  |  |
| ## RESFRIADORES DE ÁGUA ## Tipo _______________________________________ ## centrífuga ou recíproco ## Fabricante: ............................................................................ ## Modelo: ................................................................................ ## Quantidade: ....................................................................... ## Potência frigorífica total: .................................................. ## Carga estática [N/m²]: ........................................................ ## Potência elétrica [kVA]: ..................................................... ## OBSERVAÇÃO: Preencher um anexo para cada sistema. | ## Eletrobombas de Água Gelada ## Fabricante:.................................................... ## Quantidade:................................................... ## Modelo:........................................................ ## Vazão:........................................................... ## Vazão total [m³/h]: ....................................... ## Altura manométrica: ................................... ## Potência Elétrica [cv]: ................................. ## Reserva: ## sim não |  |  |
| ## TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA Eletrobombas de água de condensação ## Fabricante: ...................................................................... Fabricante: ................................. ## Modelo: .......................................................................... Quantidade: ............................... ## Material: ......................................................................... Modelo: ....................................... ## Tipo: ................................................................................ Vazão total [m³/h]: ....................... ## SILENCIOSA OU STANDARD Altura manométrica [m.H2O]: ............... ## Quantidade: ..................................................................... Potência elétrica [cv]: ............... ## Capacidade de resfriamento [kcal/h] ............................ ## Bulbo úmido do [ºC]: ..................................................... ## Consumo de água [l/h]: .................................................. ## Vazão de água recirculante [l/h]: .................................. ## Temperatura da água resfriada [°C]: ............................. ## Carga estática [N/m²]: ................................................... ## Altura Total: ................................................................... ## Localização: .................................................................. |  |  |  |
| ## OBSERVAÇÃO: Preencher um anexo para cada sistema. ### Local da obra ................................................................................................................................................ |  |  |  |

| ### UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR - ÁGUA GELADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fabricante | ## Modelo | ## Capacidade ## [kcal/h] (total) | ## Vazão de Ar ## [m³/h] | ## Potência ## [cv] | ## Quantidade |
| ## OBSERVAÇÃO: Relacionar unicamente as unidades que operam no sistema descrito neste anexo. ## ENUMERAR Recintos atendidos pela instalação de água gelada recirculante: |  |  |  |  |  |
| Lojas ....................................................................................................................... m² Galerias .................................................................................................................. m² Pavimento tipo ....................................................................................................... m² Pavimento cobertura ............................................................................................. m² Outros ..................................................................................................................... m² ___________________________________________________________________________________________________________________________ Total................................................................................................................m² |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ## ANEXO 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INSTALAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE UNIDADES GABINETE-COMPACTAS ## ar .................... ### Condensação: ### água ............... |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Fabricante | ## Modelo | ## Capacidade kcal/hora | ## Vazão de Ar m³/hora | ## Potência Elétrica kVA |  | ## Quantidade |  |
| ## TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA Eletrobomba de água de condensação ## Fabricante: ...................................................................... Fabricante: ............................... ## Modelo: .......................................................................... Quantidade: ............................. ## Material: ......................................................................... Modelo: .................................... ## Tipo: ................................................................................ Vazão total [m³/h]: ..................... ## SILENCIOSA OU STANDARD Altura manométrica [m.H2O]: ............. ## Quantidade: ..................................................................... Potência elétrica [cv]: ............. ## Capacidade de resfriamento [kcal/h] ............................ ## Bulbo úmido do [ºC]: ..................................................... ## Consumo de água [l/h]: .................................................. ## Vazão de água recirculante [l/h]: .................................. ## Temperatura da água resfriada: ..................................... ## Carga estática [N/m²]: ................................................... ## Altura Total: ................................................................... ## Localização: .................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Relacionar os recintos atendidos Lojas ....................................................................................................................... m² Galerias .................................................................................................................. m² Pavimento tipo ....................................................................................................... m² Pavimento cobertura ............................................................................................. m² Outros ..................................................................................................................... m² __________________________________________________________________________________________________________________________ Total................................................................................................................m² Inutilizar os quadros não preenchidos ### Local da obra ....................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ## ANEXO 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INSTALAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE UNIDADES GABINETES COM CONDENSADORES REMOTOS ### UNIDADE CONDICIONADORA |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Fabricante | ## Modelo | ## Capacidade kcal/hora | ## Vazão de Ar m³/hora | ## Potência Elétrica kVA |  | ## Quantidade |  |
| ## CONDENSADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Fabricante | ## Modelo | ## Vazão de Ar | ## Potência Elétrica |  |  | ## Quantidade |  |
|  |  | ## m³/hora | ## Centrífuga | ## Helicoidal |  |  |  |
| Relacionar os recintos atendidos Lojas ....................................................................................................................... m² Galerias .................................................................................................................. m² Pavimento tipo ....................................................................................................... m² Pavimento cobertura ............................................................................................. m² Outros .................................................................................................................... m² ____________________________________________________________________________ Total..............................................................................................................m² ### Local da obra ........................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ## ANEXO 4 |  |
| --- | --- | --- |
| ## OUTRAS SOLUÇÕES descrever sumariamente os componentes da instalação e suas características. ### Local da obra .......................................................................................................................... |  |  |